**Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.**

**Praha 6, Ke Dvoru 12a, 160 00**

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**

**Veřejná zakázka souvisí s realizací projektu:**

**Název projektu: Poskytnutí institucionální podpory na dlouh.koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2015**

**Registrační číslo projektu: RO2015**

1. **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Výrobník ultračisté vody**

1. **ZADAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Organizace: | **Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.** |
| Adresa: | **Ke Dvoru 12a**  **Praha 6**  **160 00** |
| IČO: | 26722861 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Miloslava Kavková (m.kavkova@vum-tabor.cz) |
| ID zakázky: | **32015** |

Veřejná zakázka je zveřejněna na webových stránkách zadavatele [www.vumlekarensky.cz](http://www.vumlekarensky.cz), sekce Spolupráce, odkaz Poptávky.

Veřejná zakázka není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

1. **INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky**

**Zakázka malého rozsahu**

**Název přístroje: Výrobník ultračisté vody**

1. **Předpokládaná hodnota** 90.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň její maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH.

1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Výrobník ultračisté vody**

Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel je povinen dodat celý předmět plnění.

**Bližší specifikace předmětu**:

Předmět musí mít následující funkčnosti (technické parametry):

* obsahuje systém s UV/UVF
* má návaznost na předčištěnou vodu
* umožňuje výměnu leštícího zásobníku rychlostoupací spojkou bez snižování tlaku
* má vyměnitelný modul předčištění
* rezistivita (měrný elektrický odpor) je minimálně: 18,2 MOhm.cm
* mikrobiologické požadavky splňují následující parametry: bakterie CFU/ml ≤1
* požadavky na vodivost jsou minimálně 0,067-0,1 μS/cm

1. **VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** 
   1. **Místem plnění** se rozumí:

pracoviště Výzkumného ústavu mlékarenského s.r.o.– Tábor,

Soběslavská 841

Tábor 390 01

* 1. **Doba plnění:** do 31.července 2015

Uchazeč se zavazuje dodat a instalovat dodávku předmětu plnění **do 3 týdnů** po obdržení písemné objednávky zadavatele, nejpozději však do **31. 7. 2015** (mezní datum uznatelného zdanitelného plnění).

1. **ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY**

Tato výzva je uveřejněna na [www.stránkách](http://www.stránkách) zadavatele:

Stránky: [www.vumlekarensky.cz](http://www.vumlekarensky.cz), sekce Spolupráce, odkaz Poptávky

**ID zakázky: 32015**

1. **LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 9.7.2015 Hodina: 13:00 hod.**

**Místo pro podání nabídek**: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Ke Dvoru 12a

Praha6-Vokovice

160 00

Kontaktní osoba: ing. Miloslava Kavková (m.kavkova@vum-tabor.cz)

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 08:00 hodin do 14:00 hodin v místě pro podání nabídek kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o přijetí nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nápisem **„NABÍDKA – NEOTVÍRAT „Výrobník ultračisté vody “.** Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce.

1. **ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH**

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez daně z přidané hodnoty po započtení všech nákladů (včetně doprav, umístění v místě plnění, montáže, atd.) a slev poskytnutých uchazečem za předmět plnění veřejné zakázky splňující požadované technické parametry uvedené v této výzvě.

Pokud některá nabídka nebude splňovat požadované technické parametry, bude z hodnocení vyřazena.

1. **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

**Otevírání obálek s nabídkami v termínu: 10. 7. 2015 Hodina: 09:00 hod.**

v zasedací místnosti v budově VUM s.r.o., Ke Dvoru 12a,Praha 6 Vokovice 160 00.

1. **DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY**

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na **20 dnů**. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

**V Praze 9.6.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **……………………………………………. Ing. Petr Roubal CSc.**  **jednatel Výzkumného ústavu mlékárenského s.r.o.** |  |