**Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.**

**Praha 6, Ke Dvoru 12a, 160 00**

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**

**Veřejná zakázka souvisí s realizací projektu:**

**Název projektu: Poskytnutí institucionální podpory na dlouh.koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2015**

**Registrační číslo projektu: RO2015**

1. **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

 **DGGE elektroforetický systém**

1. **ZADAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Organizace: | **Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.** |
| Adresa: | **Ke Dvoru 12a****Praha 6****160 00** |
| IČO:  | 26722861 |
| Kontaktní osoba:  | Ing. Miloslava Kavková (m.kavkova@vum-tabor.cz) |
| ID zakázky: | **42015** |

Veřejná zakázka je zveřejněna na webových stránkách zadavatele [www.vumlekarensky.cz](http://www.vumlekarensky.cz), sekce Spolupráce, odkaz Poptávky.

Veřejná zakázka není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

1. **INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky**

 **Zakázka malého rozsahu**

**Název přístroje: DGGE elektroforetický systém**

1. **Předpokládaná hodnota** 130.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň její maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH.

1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**DGGE elektroforetický systém**

Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel je povinen dodat celý předmět plnění.

**Bližší specifikace předmětu**:

Předmět musí mít následující funkčnosti (technické parametry):

* Teplotní stabilita termostatu (±0,2°C)
* Recyklace pufru v zesíleném tanku
* Mpp-100 mini peristaltická pumpa
* GM-40 gradientový vyvíječ, 20 mls
* dvě samostatné kazety 220V s platinovými elektrodami
* Bezpečnostní kryt
* 2 sety skel
* EPS 300X energetický zdroj
* Tepelné míchadlo
* Hřebínky, těsnění, kolíky, oddělovače
* Gelwrap
* Sifónová pumpa
1. **VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
	1. **Místem plnění** se rozumí:

pracoviště Výzkumného ústavu mlékarenského s.r.o.– Tábor,

Soběslavská 841

Tábor 390 01

* 1. **Doba plnění:** do 31.září 2015

Uchazeč se zavazuje dodat a instalovat dodávku předmětu plnění **do 3 týdnů** po obdržení písemné objednávky zadavatele, nejpozději však do **31.9. 2015** (mezní datum uznatelného zdanitelného plnění).

1. **ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY**

Tato výzva je uveřejněna na [www.stránkách](http://www.stránkách) zadavatele:

Stránky: [www.vumlekarensky.cz](http://www.vumlekarensky.cz), sekce Spolupráce, odkaz Poptávky

**ID zakázky: 42015**

1. **LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 11.9.2015 Hodina: 13:00 hod.**

**Místo pro podání nabídek**: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Ke Dvoru 12a

 Praha6-Vokovice

 160 00

Kontaktní osoba: ing. Miloslava Kavková (m.kavkova@vum-tabor.cz)

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 08:00 hodin do 14:00 hodin v místě pro podání nabídek kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o přijetí nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nápisem **„NABÍDKA – NEOTVÍRAT „: DGGE elektroforetický systém“.** Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce.

1. **ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH**

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez daně z přidané hodnoty po započtení všech nákladů (včetně doprav, umístění v místě plnění, montáže, atd.) a slev poskytnutých uchazečem za předmět plnění veřejné zakázky splňující požadované technické parametry uvedené v této výzvě. Pokud některá nabídka nebude splňovat požadované technické parametry, bude z hodnocení vyřazena.

1. **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

**Otevírání obálek s nabídkami v termínu: 14. 9. 2015 Hodina: 09:00 hod.**

v zasedací místnosti v budově VUM s.r.o., Ke Dvoru 12a,Praha 6 Vokovice 160 00.

1. **DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY**

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na **20 dnů**. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

**V Praze 10.8.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **……………………………………………. Ing. Petr Roubal CSc.** **jednatel Výzkumného ústavu mlékárenského s.r.o.**  |  |